## Розничный прайс-лист (hidden)
|  |  | ГАРАНТИЯ на электронные тензометрические весы CAS - 12 месяцев |  | 350 |  | курс
|  |  |  | розница |  | Дилер закуп весов в месяц на сумму не менее 200 000 |  | Дилер Silver закуп весов в месяц на сумму не менее 800 000 |  | Дилер Gold закуп весов в месяц на сумму не менее 1 300 000
Тип | Модель | Макс.вес/ дискрет-ть | Основные характеристики | Цена USD, | Цена тг | Цена USD, | Цена тг, | Цена USD, | Цена тг, | Цена USD, | Цена тг,
LP ( 1,6V) - весы CAS с печатью этикеток и индикацией наименования товара.
- хранение в памяти данных о 200/600/1000 различных товарах с объемом
программируемой информации до 256 символов по каждому товару;
- подведение итогов продаж за день; учет веса тары;
| LP-15 (вер. 1.6) | 15кг/2г/5г | - этикетки для печати; 200 сообщений по 200 символов; | 940 | 329000 | 897 | 313950 | 854 | 298900 | 812 | 284200
| LP-30 (вер. 1.6) | 30кг/5г/10г | - 54 клавиши прямого доступа к товару; | 940 | 329000 | 897 | 313950 | 854 | 298900 | 812 | 284200
- внешний интерфейс RS-232;
- 8 стандартных форматов этикетки; питание от сети 220В;
- размеры платформы 400х245мм; масса 10,2 кг
- расширенные возможности печати (логотип и т.д.);
- 4000 PLU (1000 сообщений по 8 строк, 50 символов в строке);
- не нужно останавливать работу при загрузке товаров;
- 30 стандартных форматов этикетки;
- печать этикетки без цены и стоимости, только масса крупным шрифтом;
- срок годности задается числом дней с даты фасовки или фиксированной датой;
Опции: интерфейс TCP/IP
| LP-15 R (вер. 1.6) | 15кг/2г/5г | Весы LP-R (версия 1.6) с индикаторной стойкой | 977 | 341950 | 933 | 326550 | 888 | 310800 | 844 | 295400
| LP-30 R (вер. 1.6) | 30кг/5г/10г |  | 977 | 341950 | 933 | 326550 | 888 | 310800 | 844 | 295400
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
CL-5000J - бюджетная версия торговых системных весов CAS с печатью этикеток и индикацией наименования товара.
Весы СL5000J-IB (TCP/IP) без стойки
7929 товаров (при отсутствии символов в поле "состав продукта")*
96 клавиш прямого доступа к товару(48 клавиш × 2 регистра)
скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду
Работа в кабельной сети по технологии Ethernet
| СL5000J-15IB | 15кг/2г/5г | 64/128-битная система безопасности WEP | 932 | 326200 | 890 | 311500 | 847 | 296450 | 805 | 281750
| СL5000J-30IB | 30кг/5г/10г | Структура сети, подходящая для:супермаркетов, продуктовых магазинов, отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов | 932 | 326200 | 890 | 311500 | 847 | 296450 | 805 | 281750
производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции
Этикетка
40 встроенных + 10 произвольных форматов
Печать до 4-х картинок на одной этикетке
Максимальный размер до 60х80 мм
До 2-х штрих-кодов на одной этикетке
Комплексное программное обеспечение - CL-Works
| СL5000J-15IP | 15кг/2г/5г | Простой пользовательский интерфейс | 966 | 338100 | 922 | 322700 | 878 | 307300 | 834 | 291900
| СL5000J-30IP | 30кг/5г/10г | Ведение списка товаров, сообщений, отделов, групп, дополнительных текстов, стран-призводителей, штрих-кодов и магазинов | 966 | 338100 | 922 | 322700 | 878 | 307300 | 835 | 292250
Получение отчетов, редактирование форматов этикеток, клавиш, создание картинки для клавиатуры
встроенный модуль TCP/IP
Принтер
Высококачественная термоголовка: ресурс 50 км / 5x10(7) ударов
Улучшенный механизм протяжки: 2 независимых мотора
| СL5000J-15IS | 15кг/2г/5г | Время замены картриджа - несколько секунд | 1716 | 600600 | 1638 | 573300 | 1560 | 546000 | 1484 | 519400
| самообслуживание |  | Отсутствие простоя в работе за счет предварительной заправки этикеток
Диапазон рабочих температур, °C -10 ~ +40
Торговые весы
| PR-15B | 15кг/2г/5г | Качество доступно как никогда! Необходимую функциональность, экономичность в работе, качество и надежность соединили в себе самые бюджетные торговые весы CAS. | 94 | 32900 | 83 | 29050 | 79 | 27650 | 75 | 26250
| PR-30B | 30кг/ 5г/10г |  | 94 | 32900 | 83 | 29050 | 79 | 27650 | 75 | 26250
• Яркий двухсторонний дисплей
• Платформа с покрытием из нержавеющей стали
• Спящий режим
Размер платформы 320*210
| PR 15 P | 15кг/2г/5г | Модель со стойкой | 96 | 33600 | 90 | 31500 | 85 | 29750 | 81 | 28350
| PR 30 P | 30кг/ 5г/10г | Размер платформы 320*210 | 96 | 33600 | 90 | 31500 | 85 | 29750 | 81 | 28350
- прямая память на 5 товаров, непрямая - на 199 товаров;
| ER PLUS-15C | 15кг/2г/5г | - расчет стоимости товара по его цене и весу; | 157 | 54950 | 151 | 52850 | 143 | 50050 | 136 | 47600
| ER PLUS-30C | 30кг/5г/10г | - суммирование стоимости покупки до 99-ти товаров; расчет сдачи; | 162 | 56700 | 155 | 54250 | 147 | 51450 | 140 | 49000
- вычитание массы тары; отчет о продажах;
• Работа от сети и от АКБ
- ЖК дисплей с дополнительной индикацией для покупателя;
| ER PLUS-15CU | 15кг/2г/5г | - платформа 304х220 мм (нержавеющая сталь); масса 4,5 кг без стойики; 5.8 кг. со стойикой. | 170 | 59500 | 172 | 60200 | 163 | 57050 | 155 | 54250
| ER PLUS-30CU | 30кг/5г/10г | Обозначения | 179 | 62650 | 162 | 56700 | 154 | 53900 | 147 | 51450
С - весы имеют жидкористаллический дисплей
U - весы имеют стойку
В - весы имеют подсветку
LT - у весов увеличенная платформа
| ER JR-06CB | 6кг/1г/2г | • Подсветка дисплея | 136 | 47600 | 131 | 45850 | 124 | 43400 | 118 | 41300
| ER JR-15CB | 15кг/2г/5г | • Платформа из нержавеющей стал | 136 | 47600 | 131 | 45850 | 124 | 43400 | 118 | 41300
| ER JR-30CB | 30кг/5г/10г | • Прямая память на 4 товара | 136 | 47600 | 131 | 45850 | 124 | 43400 | 118 | 41300
• Работа от сети и от АКБ
• Расчёт стоимости товара
| EM-R JR 06CBU | 6кг/1г/2г | • Вычитание массы тары | 151 | 52850 | 144 | 50400 | 137 | 47950 | 131 | 45850
| ER JR-15CBU (POLE) | 15кг/2г/5г | • Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров и расчёт сдачи | 151 | 52850 | 144 | 50400 | 137 | 47950 | 131 | 45850
| ER JR-30CBU (POLE) | 30кг/5г/10г | • Мембранная клавиатура | 151 | 52850 | 144 | 50400 | 137 | 47950 | 131 | 45850
• Автоматическое отключение питания при перерывах в работе
- платформа 290х209 (нержавеющая сталь); масса 3,6 кг без стойики; 4.4 кг. со стойикой.
Обозначения
С - весы имеют жидкористаллический дисплей
U - весы имеют стойку
В - весы имеют подсветку
LT - у весов увеличенная платформа
Весы AP со стойкой
- интерфейс RS-232; двухдиапазонный режим взвешивания;
| AP-15 EX(0.9T) | 15кг/2г/5г | - двусторонний флуоресцентный дисплей; память на 228 товаров; | 166 | 58100 | 159 | 55650 | 151 | 52850 | 144 | 50400
| AP-30 EX(0.9T) | 30кг/5г/10г | - 28 клавиш прямого доступа; суммирование стоимости нескольких товаров | 200 | 70000 | 192 | 67200 | 182 | 63700 | 173 | 60550
(штучных или взвешиваемых) и расчет сдачи;
- подведение итогов продаж за день; питание от сети 220В;
- платформа 340х215 мм (нержавеющая сталь); масса 6,5 кг
| АР-15 M(0.9T) | 15кг/2г/5г | - учет веса тары; суммирование стоимости нескольких товаров; | 170 | 59500 | 162 | 56700 | 154 | 53900 | 147 | 51450
| АР-15 M(1.5T) | 15кг/2г/5г | - размеры платформы 340 х 215 мм (нержавеющая сталь); масса 6,5 кг | 172 | 60200 | 164 | 57400 | 156 | 54600 | 149 | 52150
| АР-30 M(0.9T) | 30кг/5г/10г | - память на 7 товаров; светодиодный дисплей; | 160 | 56000 | 153 | 53550 | 145 | 50750 | 138 | 48300
| АР-30 M(1.5T) | 30кг/5г/10г | - учет веса тары; суммирование стоимости нескольких взвешиваемых товаров; | 172 | 60200 | 164 | 57400 | 156 | 54600 | 149 | 52150
Фасовочные весы
| SW-2 DD | 2кг/1г | - два жидкокристаллических дисплея (25 мм); | 90 | 31500 | 87 | 30450 | 82 | 28700 | 78 | 27300
| SW-5 DD | 5кг/2г | - выборка массы тары; | 90 | 31500 | 87 | 30450 | 82 | 28700 | 78 | 27300
| SW-10 DD | 10кг/5г | - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; | 90 | 31500 | 87 | 30450 | 82 | 28700 | 78 | 27300
| SW-20 DD | 20кг/10г | - автоматическое отключение питания; | 90 | 31500 | 87 | 30450 | 82 | 28700 | 78 | 27300
- питание от батарей 9В (1,5 х 6ЕА(D)) и от сети через адаптер;
- размеры платформы 220 х 150 мм (пластик);
-масса 3,2 кг
| SW-2 SD | 2кг/1г | Аналогичная модель с одним жк дисплеем! | 78 | 27300 | 75 | 26250 | 71 | 24850 | 68 | 23800
| SW-5 SD | 5кг/2г |  | 78 | 27300 | 75 | 26250 | 71 | 24850 | 68 | 23800
| SW-10 SD | 10кг/5г |  | 78 | 27300 | 75 | 26250 | 71 | 24850 | 68 | 23800
| SW-20 SD | 20кг/10г |  | 78 | 27300 | 75 | 26250 | 71 | 24850 | 68 | 23800
| AD-2,5 | 2,5кг/0,5г | - люминесцентный дисплей; | 144 | 50400 | 138 | 48300 | 131 | 45850 | 125 | 43750
| AD-5 | 5кг/1г | - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; | 144 | 50400 | 138 | 48300 | 131 | 45850 | 125 | 43750
| AD-10 | 10кг/2г | - автоматическая установка нуля; мембранная клавиатура; | 144 | 50400 | 138 | 48300 | 131 | 45850 | 125 | 43750
| AD-15 | 15кг/5г | - диагностика неисправностей; флуоресцентный дисплей; | 144 | 50400 | 138 | 48300 | 131 | 45850 | 125 | 43750
| AD-25 | 25кг/5г | - выборка массы тары; интерфейс RS-232; | 144 | 50400 | 138 | 48300 | 131 | 45850 | 125 | 43750
| AD-30 | 30кг/10г | - питание от сети 220 В; | 144 | 50400 | 138 | 48300 | 131 | 45850 | 125 | 43750
- размер платформы 340 х 215 мм (нержавеющая сталь);
- масса 4,7 кг
| AD-5 Н | 5кг/0.5г | Высокоточная модификация весов марки AD | 199 | 69650 | 190 | 66500 | 181 | 63350 | 172 | 60200
| AD-10 Н | 10кг/1г |  | 199 | 69650 | 190 | 66500 | 181 | 63350 | 172 | 60200
| AD-20 Н | 20кг/2г |  | 199 | 69650 | 190 | 66500 | 181 | 63350 | 172 | 60200
Пыле и влагозащищенные FW500_(IP69)_НОВИНКА!
| FW500-15E | 15кг/2г/5г | FW-500 (IP69) специальные продуктовые весы для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Весы можно мыть струей воды. | 244 | 85400 | 233 | 81550 | 222 | 77700 | 211 | 73850
| FW500-15C | 15кг/2г/5г | Водо- и пылезащитное исполнение (IP 69) | 235 | 82250 | 225 | 78750 | 214 | 74900 | 204 | 71400
Платформа из нержавеющей стали, закрывающая корпус
Питание от сети или аккумулятора
Адаптер со шнуром 5м
Яркий 19 мм светодиодный дисплей
Допускается залив водой из шланга
Индикация тары, разрядки батареек
Габаритные размеры, мм 266 х 303 х 109: Размеры платформы, мм 247 х 212
Фасовочные весы со счетными функциями
- ЖК дисплей с синей подсветкой;
- прямая память на 200 товаров;
| EC- 15 II | 15кг/1г | - компараторный режим (HI/LO), интерфейс RS-232; | 330 | 115500 | 314 | 109900 | 299 | 104650 | 285 | 99750
| EC- 30 II | 30кг/2г | - функция дозирования, автоматическое отключение; | 330 | 115500 | 314 | 109900 | 299 | 104650 | 285 | 99750
- вычитание массы тары; масса 4,5 кг;
- питание от батарей и от сети через адаптер;
- пылезащитный кожух в комплекте, габариты 330х346х107 мм;
- 2 разделяемые платформы: пластиковая (304х220мм) и стальная (306х222мм).
| ED-3 | 1,5/3кг/0,5/1г | - ЖК дисплей с подсветкой; - счётная функция; - функция накопления данных; | 178 | 62300 | 170 | 59500 | 162 | 56700 | 154 | 53900
| ED-6 | 3/6кг/1/2г | - функция компаратора со звуковой сигнализацией; - интерфейс RS-232; | 178 | 62300 | 170 | 59500 | 162 | 56700 | 154 | 53900
| ED-15 | 6/15кг/2/5г | =D164 | 178 | 62300 | 170 | 59500 | 162 | 56700 | 154 | 53900
| ED-30 | 15/30кг/5/10г | - питание от сети 220В или перезаряжаемых батарей; габариты 330х346х107мм | 178 | 62300 | 170 | 59500 | 162 | 56700 | 154 | 53900
| ED-3Н | 3кг/0,1г | Дополнительно к функциям ED: | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| ED-6Н | 6кг/0,2г | - процентное взвешивание; - дозирование по массе; | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| ED-15Н | 15кг/0,5г | - дозирование по количеству; - процентное дозирование; - суммирование; | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| ED-30Н | 30кг/1г | - пылезащитный кожух; - масса 4,5 кг | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| CS-2,5 | 2,5кг/0,5г | - определение веса, количества образцов и их штучного веса; | 195 | 68250 | 185 | 64750 | 176 | 61600 | 167 | 58450
| CS-5 | 5кг/1г | - ввод известного штучного веса или веса тары с помощью | 195 | 68250 | 185 | 64750 | 176 | 61600 | 167 | 58450
| CS-10 | 10кг/2г | цифровой клавиатуры; | 195 | 68250 | 185 | 64750 | 176 | 61600 | 167 | 58450
| CS-25 | 25кг/5г | - учет веса тары; люминесцентный дисплей; | 195 | 68250 | 185 | 64750 | 176 | 61600 | 167 | 58450
- размеры платформы 340 х 215 мм (нержавеющая сталь);
- масса 5,3 кг
Напольные фасовочные весы со счетными функциями
| HB 150 | 150кг/10г | • Простое и удобное управление благодаря наличию 9 функциональных клавиш | 307 | 107450 | 293 | 102550 | 279 | 97650 | 266 | 93100
| HB 250 | 250кг/20г | • Счетный и процентный режимы | 307 | 107450 | 293 | 102550 | 279 | 97650 | 266 | 93100
• Режим дозирования в процентном/весовом/счетном режимах (Мало/Норма/Много) со звуковой сигнализацией
• Интерфейс RS-232
• Режим суммирования
• Перезаряжаемые аккумуляторы
Размеры платформы, мм 400*500
Габаритные размеры, мм 400*630*750
- масса 15 кг
Платформа из нержавеющей стали
| ECB 150 | 150кг/10г | 3 ЖК-дисплея с подсветкой | 437 | 152950 | 416 | 145600 | 397 | 138950 | 378 | 132300
| ECB 75 | 75кг/5г | Поворотный дисплей на стойке | 437 | 152950 | 416 | 145600 | 397 | 138950 | 378 | 132300
Память на 223 товара
24 клавиши прямого доступа к товару
Использование перезаряжаемых батарей
Взвешивание нестабильных грузов
Получение итогов продаж
Операции сложения и умножения
Расчет сдачи
Автоматическое отключение питания
Интерфейс RS-232
Подсветка, Размеры платформы, мм 400*500
| АC-25 | 25кг/5г | - определение веса, количества образцов и их штучного веса; | 295 | 103250 | 278 | 97300 | 264 | 92400 | 251 | 87850
| АC-50 | 50кг/10г | - ввод известного штучного веса или веса тары с помощью | 295 | 103250 | 278 | 97300 | 264 | 92400 | 251 | 87850
| АC-100 | 100кг/20г | цифровой клавиатуры; | 295 | 103250 | 278 | 97300 | 264 | 92400 | 251 | 87850
- поворотный дисплей на стойке;
- размеры платформы 370 х 500 мм (нержавеющая сталь);
-масса 19 кг
Напольные весы
| DL-60 N | 60кг/20г | - жидкокристаллический дисплей; многократная выборка массы тары; | 240 | 84000 | 228 | 79800 | 217 | 75950 | 206 | 72100
| DL-100 N | 100кг/50г | - компараторный и счетный режимы; интерфейс RS-232; | 240 | 84000 | 228 | 79800 | 217 | 75950 | 206 | 72100
- отбор веса по верхнему и нижнему пределу;
| DL-150 N | 150кг/50г | - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; | 257 | 89950 | 244 | 85400 | 232 | 81200 | 221 | 77350
| DL-200 N | 200кг/100г | - питание от батарей 9В (1,5 х 6 ЕА(D)) и от сети через адаптер; | 257 | 89950 | 244 | 85400 | 232 | 81200 | 221 | 77350
- автоматическое отключение питания;
- размер платформы 370х500 мм, нержавеющая сталь D182;
- масса 17 кг (DL-60, DL-100, DL-150, DL-200)
| DB- 60 H | 60кг/10г/20г | - светодиодный дисплей (LED); многократная выборка массы тары; | 251 | 87850 | 240 | 84000 | 228 | 79800 | 215 | 75250
| DB-150 H | 150кг/20г/50г | - дисплей с поворотной головкой; ввод веса тары с клавиатуры; | 251 | 87850 | 240 | 84000 | 228 | 79800 | 215 | 75250
| DB-200 H | 200кг/50г/100г | - двухдиапазонный режим взвешивания; RS-232; питание 220 В; | 251 | 87850 | 240 | 84000 | 228 | 79800 | 215 | 75250
- сравнение массы груза с заданными пределами (компараторный режим);
- размер платформы 370х500 мм, нерж. сталь (DВ-60/150/200Н), масса 19 кг;
| PB-60 | 60кг/10г/20г | - выносной ЖК индикатор (на расстояние до 1 м); - регулировка яркости; | 253 | 88550 | 242 | 84700 | 230 | 80500 | 215 | 75250
| PB-150 | 150кг/20г/50г | - удобная ручка для переноски; - масса 6,6 кг; | 288 | 100800 | 276 | 96600 | 262 | 91700 | 215 | 75250
| PB-200 | 200кг/50г/100г | - двухдиапазонный режим взвешивания; | 253 | 88550 | 242 | 84700 | 230 | 80500 | 215 | 75250
- питание от аккумуляторов, батареек и 220 В;
- мембранная клавиатура; - автоматическая установка нуля;
- выборка массы тары; - усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
- автоматическое отключение при перерыве в работе;;
- размер платформы 355х443 мм; габариты: 355х611х65 мм
| DBII-460 (300kg) | 300кг/50г/100г | - двухрамная усиленная платформа; - вычитание массы тары; | 275 | 96250 | 261 | 91350 | 248 | 86800 | 236 | 82600
- питание от сети 220 В через адаптер или от батареи 6В, 3,3Ач;
- размер платформы 460х570 мм; габариты: 460х690х765 мм;
- LED дисплей DBII-460 (150kg); - LСD дисплей DBII-460 (300kg);
- интерфейс RS-232; масса 19,65 кг
| DBII-300 (LED, 6070) | 300кг/50г/100г | - LED дисплей; - защита стойки индикатора; | 404 | 141400 | 386 | 135100 | 367 | 128450 | 345 | 120750
| DBII-300 (LED, 7080) | 300кг/50г/100г | - двухдиапазонный режим взвешивания; вычитание массы тары; | 470 | 164500 | 447 | 156450 | 425 | 148750 | 405 | 141750
| DBII-300 (LED, 8090) | 300кг/50г/100г | - суммирование результатов; установка времени; | 492 | 172200 | 468 | 163800 | 445 | 155750 | 423 | 148050
| DBII-600 (LED, 6070) | 600кг/100г/200г |  | 404 | 141400 | 380 | 133000 | 361 | 126350 | 343 | 120050
| DBII-600 (LED, 7080) | 600кг/100г/200г | - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; | 472 | 165200 | 451 | 157850 | 429 | 150150 | 405 | 141750
| DBII-600 (LED, 8090) | 600кг/100г/200г | - счётный режим работы; - суммирование результатов взвешивания; | 570 | 199500 | 544 | 190400 | 518 | 181300 | 425 | 148750
- автоматическое отключение питания; мембранная клавиатура;
- RS-232 с расширенной двусторонней связью: кроме получения
массы/даты/времени можно управлять работой весов;
- питание 220 В, 50 Гц; - диапазон рабочих температур от -10 до +40С
- размер платформы 600х700 мм и 800х900 мм, нерж. сталь (DВII-300);
- размер платформы 700х800 мм и 800х900 мм, нержавеющая сталь (DВII-600)
Лабораторные весы
| МWP-150N | 150г/0,005г | - обычный и счетный режимы работы; взвешивание в %; | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| МWP-300N | 300г/0,01г | - ЖК дисплей с подсветкой; | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| МWP-600N | 600г/0,02г | - питание от сети 220 В через адаптер или от аккумуляторов; | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| МWP-1200N | 1200г/0,05г | - платформа из нержавеющей стали; | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| МWP-1500N | 1500г/0,05г | - мембранная клавиатура с клавишей навигации; | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
| МWP-3000N | 3000г/0,1г | - автоматическое отключение питания; | 225 | 78750 | 215 | 75250 | 204 | 71400 | 194 | 67900
- 8 единиц измерения массы (граммы, караты, и т.д.);
| МWP-300H | 300г/0,005г | -платформы диам. 116мм (MWP-150/300/600), 124х144мм(MWP-1200/1500/3000); | 230 | 80500 | 220 | 77000 | 210 | 73500 | 200 | 70000
| МWP-3000H | 3000г/0,05г | - интерфейс RS-232C; защита от движения воздуха; | 230 | 80500 | 220 | 77000 | 210 | 73500 | 200 | 70000
- калибровка одним нажатием клавиши;
- светодиодный индикатор уровня заряда; масса 1,1 кг
Весы аналитические
| CAUW220D | 220/82г | • Автоматическая адаптивная калибровка при изменении температуры | 2920 | 1022000 | 2786 | 975100 | 2653 | 928550 | 2521 | 882350
|  | 0,0001/0,00001г | окружающей среды
| CAUW120D | 120/42 | •Многократная выборка массы тары из всего диапазона взвешивания
|  | 0,0001/0,00001г | •Режимы работы: взвешивание в процентах, счетный режим, усреднение
| CAUW320 | 320г/0,0001г | показаний при нестабильной нагрузке, суммирование и дозирование | 2283 | 799050 | 2179 | 762650 | 2075 | 726250 | 1972 | 690200
| CAUW220 | 220г/0,0001г | • Измерение плотности твердых тел и жидкостей
| CAUW120 | 120г/0,0001г | • Калибровка весов: внешняя (модель CAUY), внутренняя со встроенной гирей
| CAUX320 | 320г/0,0001г | или внешняя (CAUW,CAUW-D,CAUX)
| CAUX220 | 220г/0,0001г | • Выбор единицы измерения (граммы, караты итд)
| CAUX120 | 120г/0,0001г | • Автоматическое выключение при перерыве в работе
| CAUY220 | 220г/0,0001г | • Задание массы калибровочной гири с клавиатуры
| CAUY120 | 120г/0,0001г | • ЖК-индикатор с подстветкой (модель CAUW)
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Соответствие стандартам GLP, GMP, ISO 9001
• Классы точности по ГОСТ 24104-2001 – специальный
• Основные отличия моделей:
CAUW220D - полный набор функций, двойной диапазон взвешивания
CAUW220 - полный набор функций, нет двойного диапазоны взвешивания
CAUX220 - кроме того нет подсветки дисплея и автокалибровки в задаваемые
промежутки времени
CAUY220 - кроме того нет адаптивной калибровки и нет внутренней калибровки
Весы лабораторные аналитические
| CUX-220H | 220г/0,001г | В весах моделей CUX и CUW японская технология изготовления датчика "UniBlock"(моноблок) | 963 | 337050 | 919 | 321650 | 875 | 306250 | 832 | 291200
| CUX-620H | 620г/0,001г | Встроенные часы позволяют регистрировать дату и время калибровки с целью последующей отчетности. | 1252 | 438200 | 1195 | 418250 | 1138 | 398300 | 1082 | 378700
| CUX-2200H | 2200г/0,01г | Результаты взвешивания вводятся в память ПК как обычный текст (на место курсора) без использования специального программного обеспечения. | 965 | 337750 | 921 | 322350 | 877 | 306950 | 834 | 291900
| CUX-6200H | 6200г/0,1г | Базовый интерфейс обмена данными RS-232C
Счетный режим используется для определения количества изделий весовым методом
| CUW-4200H | 4200г/0,01 | Допускается вводить значение ускорения свободного падения для места эксплуатации и калибровки.
Режимы работы: взвешивание (в том числе процентное), счет числа одинаковых деталей, усреднение показаний при нестабильной нагрузке, взвешивание по допуску
Измерение плотности твердых тел и жидкостей методом гидростатического взвешивания (для проведения измерений требуется иметь подвешенную чашку, в которую помещается груз, и емкость для жидкости)
Калибровка весов: внешняя (модели CUX) или внутренняя с встроенной гирей (модели CUW)
Дисплей легко читаемый
Размеры платформы, мм 108×105 (если НПВ не более 2,2 кг), 170×180 (если НПВ не менее 2,2 кг)
Габаритные размеры, мм 190×317×78
Лабораторные весы RE-260 (карманные весы)
м
| RE-260 (250) | 250г/0,05г | выборка массы тары из диапазона взвешивания | 70 | 24500 | 76 | 26600 | 72 | 25200 | 69 | 24150
| RE-260 (500) | 500г/0,1г | 3 единицы: грамм, унция и карат; также возможно выражение массы в количестве изделий (счетный режим). | 80 | 28000 | 67 | 23450 | 63 | 22050 | 60 | 21000
сообщения об ошибках в работе весов
автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания через 4 минуты
переключение между массой нетто и массой брутто
Диапазон рабочих температур, °C -10 ~ +40°C
Габаритные размеры, мм 135 x 80 x 23; Размеры платформы, мм 62 x 72
Весы для стильной кухни
| KW-2000 | 2кг/1г | Весы для стильной кухни; | 40 | 14000 | 38 | 13300 | 36 | 12600 | 34 | 11900
- настенное крепление и откидывающаяся стекляная весовая платформа;
- встроенные часы и таймер;
- вычитание массы тары и суммирование результатов взвешивания;
- легкочитаемый LCD дисплей и индикатор зарядки батарей;
- питание весов от 2-х батареек 1,5В ААА;
- размеры 73х255 мм; масса 0,5 кг
| CHS-50 | 50кг/50г | Электронный безмен для рынка, охоты, рыбалки, дачи; | 83 | 29050 | 79 | 27650 | 75 | 26250 | 72 | 25200
- автообнуление, автовыключение, фиксация показаний, учет массы тары, рулетка;
- жидкокристаллический дисплей;
- диапазон рабочих температур -5 ~ +35С;
- питание - батарея 9В типа "Крона";
- потребляемая мощность не более 0,3 Вт/3,5 А;
- габаритные размеры 90х30х175 мм; масса 0,27 кг
Крановые весы NC
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
| NC 500 | 0,5т/0,2кг | Мембранная клавиатура | 775 | 271250 | 740 | 259000 | 704 | 246400 | 669 | 234150
класс защиты IP 64
Выборка веса тары из всего диапазона взвешивания
Программирование функции усреднения при нестабильной нагрузке
Питание от сети через адаптер, от аккумулятора или от батарей с автоматическим отключением
Индикация разрядки батарей и аккумулятора
Диапазон рабочих температур, °C -10 ~ +40
Масса, кг, не более - 5,5 кг
Габаритные размеры, мм 420×260×140
Крановые весы Caston I
| Caston I-0,5THA | 0,5т/0,2кг | Caston-I относятся к весам для статического взвешивания. Весы предназначены для взвешивания гру- | 402 | 140700 | 384 | 134400 | 365 | 127750 | 347 | 121450
| Caston I-1THA | 1 т/0,5кг | зов на любых типах подъемных устройств, а также для их применения в складской, текстильной, | 567 | 198450 | 541 | 189350 | 515 | 180250 | 490 | 171500
| Caston I-2THA | 2 т/1кг | металлургической и других отраслях промышленности. | 567 | 198450 | 541 | 189350 | 515 | 180250 | 490 | 171500
| Caston I-3THA | 3 т/1кг | Выбор единиц измерения массы (килограмм, фунт); | 590 | 206500 | 563 | 197050 | 536 | 187600 | 510 | 178500
| Caston I-5THA | 5 т/2кг | Выборка массы тары; | 636 | 222600 | 607 | 212450 | 578 | 202300 | 550 | 192500
Режим суммирования;
Настройка дискретности отсчета;
Анти-вибрация;
Управление весами с помощью пульта дистанционного управления;
Настройка яркости дисплея;
Режим ожидания;
Автоматическое отключение питания.
Крановые весы Caston II
Светодиодный дисплей;
| Caston II-3THB | 3 т/1кг | Пульт дистанционного управления
Класс защиты от пыле- и влагопроницаемости IP 54
Автоматическая установка нуля
Усреднение показаний при нестабильной нагрузке в ручном или автоматическом режиме
Выборка веса тары из всего диапазона взвешивания
Питание от перезаряжаемого аккумулятора
Анти-вибрация;
Автоматическое отключение питания.
Крановые весы Caston III
| Caston III-1 | 1 т/0,5кг | - светодиодный дисплей 3 см;
| Caston III-2 | 2 т/1 кг | - вычитание массы тары; усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
| Caston III-3 | 3 т/2кг | - класс защиты IP65 от пыле- и влагопроницаемости;
| Caston III-5 | 5 т/2кг | - ИК-пульт дистанционного управления (дальность до 10 м); | 1363 | 477050 | 1301 | 455350 | 1239 | 433650 | 1178 | 412300
| Caston III-10 | 10 т/5кг | - питание от аккумулятора 12В/7Ач с индикацией разрядки | 2173 | 760550 | 2074 | 725900 | 1975 | 691250 | 1877 | 656950
| Caston III-15 | 15 т/10кг | - зарядное устройство | 3236 | 1132600 | 3040 | 1064000 | 2942 | 1029700 | 2795 | 978250
| Caston III-20 | 20 т/10кг | - вращающийся крюк | 3813 | 1334550 | 3640 | 1274000 | 3466 | 1213100 | 3293 | 1152550
| Caston III-30 | 30 т/10кг
| Caston III-50 | 50 т/20кг
Масса: 1т - 26кг, 2т - 28кг, 3т и 5т - 31кг, 10т - 44кг, 15т - 53кг, 20т - 76кг, 30т - 147кг, 50т - 410кг
| Опция | Радиомодем | TWN | 508 |  | 486 |  | 462 |  | 439
| Опция | Bluetooth
Платформенные весы
Hercules |  |  |  | 505 | 176750 | 482 | 168700 | 459 | 160650 | 437 | 152950
0.5 | платформа 1,0 х 1,2м | 05,/0,5кг
Hercules |  |  | - класс точности по ГОСТ 29329-92 - средний; | 478 | 167300 | 456 | 159600 | 434 | 151900 | 413 | 144550
1000 | платформа 1,0 х 1,0 м | 1т/0,5кг | - класс защиты IP65 от пыле- и влагопроницаемости;
Hercules |  |  | - возможность размещения блока индикации до 50 метров; | 483 | 169050 | 462 | 161700 | 441 | 154350 | 420 | 147000
1000 | платформа 1,0 х 1,2 м | 1т/0,5кг | - интерфейс RS-232;
Hercules |  |  | - платформа с рифленой поверхностью; | 534 | 186900 | 510 | 178500 | 485 | 169750 | 461 | 161350
1000 | платформа 1,2 х 1,2 м | 1т/0,5кг | - регулируемые опоры с фиксацией;
Hercules |  |  |  | 662 | 231700 | 633 | 221550 | 604 | 211400 | 575 | 201250
1000 | платформа 1,2 х 1,5 м | 1т/0,5кг
Hercules |  |  |  | 457 | 159950 | 437 | 152950 | 417 | 145950 | 397 | 138950
2000 | платформа 1,0 х 1,0 м | 2т/1,0кг
Hercules |  |  |  | 621 | 217350 | 593 | 207550 | 564 | 197400 | 536 | 187600
2000 | платформа 1,2 х 1,2 м | 2т/1,0кг
Hercules |  |  |  | 752 | 263200 | 719 | 251650 | 684 | 239400 | 650 | 227500
2000 | платформа 1,2 х 1,5 м | 2т/1,0кг
Hercules |  |  |  | 688 | 240800 | 657 | 229950 | 625 | 218750 | 594 | 207900
2000 | платформа 1,5 х 1,5 м | 2т/1,0кг
Hercules |  |  |  | 625 | 218750 | 597 | 208950 | 568 | 198800 | 540 | 189000
3000 | платформа 1,2 х 1,2 м | 3т/1кг
Hercules |  |  |  | 716 | 250600 | 690 | 241500 | 651 | 227850 | 619 | 216650
3000 | платформа 1,5 х 1,5 м | 3т/1кг
Hercules |  |  |  | 982 | 343700 | 938 | 328300 | 893 | 312550 | 849 | 297150
3000 | платформа 1,5 х 2,0 м | 3т/1кг
Hercules |  |  |  | 758 | 265300 | 724 | 253400 | 689 | 241150 | 655 | 229250
5000 | платформа 1,5 х 1,5 м | 5т/2кг
Hercules |  |  |  | 1025 | 358750 | 978 | 342300 | 931 | 325850 | 885 | 309750
5000 | платформа 1,5 х 2,0 м | 5т/2кг
| Опция: стойка для блока индикации |  |  | 95 | 33250 | 91 | 31850 | 86 | 30100 | 82 | 28700
В стоимость не входит калибровка Весов платформенных!!!
Стоимость весов указана без индикатора, цены на индикатор в каталоге ниже
Складские рохли с весами и весы Геркулес UFS
| CPS А 540x1,080mm | 2т/0,5кг | Выборка массы тары; Коррекция нуля; Функция суммирования; Защита от перегрузок; Наличие уровня для определения горизонта; Обрезиненные рулевые колеса; Двойные роликовые колеса; Высота подъема от 84 до 180 мм; С возможностью подключение к ПК через RS-интерфейс. Дополнительные опции: Весовой индикатор CI-2001 A; Взвешивание с вычетом массы тары. Весы показывают вес нетто и вес брутто. Встроенный уровень, позволяющий перед взвешиванием проверить, горизонтально ли размещена тележка. Автоматическая установка нуля и автоматическая калибровка коэффициента усиления. Система тестирования весовой части тележки и сообщения об ошибках в работе весов. Яркий светодиодный дисплей хорошо читается при любом освещении. Двойные передние ролики, обрезиненные рулевые колёса. Взвешивание можно производить в любой момент, пока палета находится на тележке.
|  |  |  | 1262 | 441700 | 1201 | 420350 | 1143 | 400050 | 1088 | 380800
| CPS В 620x1,080mm | 2т/1,0кг
|  |  |  | 1278 | 447300 | 1217 | 425950 | 1159 | 405650 | 1103 | 386050
«Весы UFS» предназначены для статического взвешивания продукции, транспортиуемой на стандартных и расширенных европоддонах гидравлическими тележками. Наличие ручки и роликов в основании весов упрощает процесс установки и перемещения.
3000UFS | (1200*1300*80) | 3т/1кг | Небольшая масса позволяет легко транспортировать весы
Защита от перегрузок
Наличие транспортных роликов и рукояток перемещения
Диапазон рабочих температур, °C -30 ~ +40 (-10 ~ +40 для индикатора)
| Опция: стойка для блока индикации |  | В стоимость не входит калибровка Весов П ОБРАЗНЫХ!!!
Весы автомобильные портативные подкладные
RW-15P |  | 15т/5кг | - взвешивание как небольших, так и длиномерных автомобилей
|  |  | - взвешивание поколесно, поосно и/или массы всего автомобиля | 6200 | 2170000 | 5900 | 2065000 | 5700 | 1995000 | 5400 | 1890000
|  | До 30 тонн | - малая высота платформы
|  | на ось | - объединение до 6-ти платформ в одну систему
- класс защиты индикатора IP 54
- класс защиты ГПУ IP 65
- легкочитаемый жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- встроенный чекопечатающий принтер
- питание от сети через адаптер или от встроенного аккумулятора
- взвешивающая платформа (900 х 500 х 39 мм)
Стандартный комплект поставки
- Весовая площадка — 2 шт.
- Весовой индикатор — 1 шт.
- Въездные пандусы — 4 шт.
- Комплект кабелей — 2×10 м
В стоимость не входит калибровка Весов подкладных!!!
Модель | Тип | Вид
JB-4P | Клемная коробка |  |  | 129 | 45150 | 123 | 43050 | 117 | 40950 | 140 | 49000
JB-6P | Клемная коробка |  |  | 168 | 58800 | 161 | 56350 | 153 | 53550 | 146 | 51100
JB-8P | Клемная коробка |  |  | 226 | 79100 | 216 | 75600 | 205 | 71750 | 195 | 68250
WBK 25 D (w/accessory) | Датчик тензометрический (нерж. цифровой) IP 68 |  |  | 534 | 186900 | 510 | 178500 | 485 | 169750 | 461 | 161350
WBK 25 (w/accessory) | Датчик тензометрический (сталь, нерж.) IP 68 |  |  | 466 | 163100 | 446 | 156100 | 424 | 148400 | 403 | 141050
WBK-25TL (w/accessory) | Датчик тензометрический (стальной, крашенный) IP 68 |  |  | 386 | 135100 | 369 | 129150 | 351 | 122850 | 350 | 122500
WBK-10 (w/accessory) | Датчик тензометрический (сталь, нерж.) IP 68 |  |  | 480 | 168000 | 458 | 160300 | 436 | 152600 | 415 | 145250
WBK-10 TL (w/accessory) | Датчик тензометрический (стальной, крашенный) |  |  | 398 | 139300 | 381 | 133350 | 362 | 126700 | 344 | 120400
СI 2001 A | Весоизмерительные устройства |  |  | 194 | 67900 | 185 | 64750 | 176 | 61600 | 168 | 58800
CI 5010 A | Весоизмерительные устройства |  |  | 317 | 110950 | 303 | 106050 | 288 | 100800 | 274 | 95900
Компания "INTELLPACK" - Authorized Distributorship компании CAS Corporation ( Южная Корея)

## Дилеры
Эталон юг |  |  | ГАРАНТИЯ на электронные тензометрические весы CAS - 12 месяцев |  | 346
\
Тип | Модель | Макс.вес/ дискрет-ть | Основные характеристики
LP ( 1,6V) - весы CAS с печатью этикеток и индикацией наименования товара.
- хранение в памяти данных о 200/600/1000 различных товарах с объемом
программируемой информации до 256 символов по каждому товару;
- подведение итогов продаж за день; учет веса тары;
| LP-15 (вер. 1.6) | 15кг/2г/5г | - этикетки для печати; 200 сообщений по 200 символов;
| LP-30 (вер. 1.6) | 30кг/5г/10г | - 54 клавиши прямого доступа к товару;
- внешний интерфейс RS-232;
- 8 стандартных форматов этикетки; питание от сети 220В;
- размеры платформы 400х245мм; масса 10,2 кг
- расширенные возможности печати (логотип и т.д.);
- 4000 PLU (1000 сообщений по 8 строк, 50 символов в строке);
- не нужно останавливать работу при загрузке товаров;
- 30 стандартных форматов этикетки;
- печать этикетки без цены и стоимости, только масса крупным шрифтом;
- срок годности задается числом дней с даты фасовки или фиксированной датой;
Опции: интерфейс TCP/IP
| LP-15 R (вер. 1.6) | 15кг/2г/5г | Весы LP-R (версия 1.6) с индикаторной стойкой
| LP-30 R (вер. 1.6) | 30кг/5г/10г
CL-5000J - бюджетная версия торговых системных весов CAS с печатью этикеток и индикацией наименования товара.
Весы СL5000J-IB (TCP/IP) без стойки
7929 товаров (при отсутствии символов в поле "состав продукта")*
96 клавиш прямого доступа к товару(48 клавиш × 2 регистра)
скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду
Работа в кабельной сети по технологии Ethernet
| СL5000J-15IB | 15кг/2г/5г | 64/128-битная система безопасности WEP | 932
| СL5000J-30IB | 30кг/5г/10г | Структура сети, подходящая для:супермаркетов, продуктовых магазинов, отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов | 932
производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции
Этикетка
40 встроенных + 10 произвольных форматов
Печать до 4-х картинок на одной этикетке
Максимальный размер до 60х80 мм
До 2-х штрих-кодов на одной этикетке
Комплексное программное обеспечение - CL-Works
| СL5000J-15IP | 15кг/2г/5г | Простой пользовательский интерфейс | 966
| СL5000J-30IP | 30кг/5г/10г | Ведение списка товаров, сообщений, отделов, групп, дополнительных текстов, стран-призводителей, штрих-кодов и магазинов | 966
Получение отчетов, редактирование форматов этикеток, клавиш, создание картинки для клавиатуры
встроенный модуль TCP/IP
Принтер
Высококачественная термоголовка: ресурс 50 км / 5x10(7) ударов
Улучшенный механизм протяжки: 2 независимых мотора
| СL5000J-15IS | 15кг/2г/5г | Время замены картриджа - несколько секунд | 1716
| самообслуживание |  | Отсутствие простоя в работе за счет предварительной заправки этикеток
Диапазон рабочих температур, °C -10 ~ +40
Торговые весы
| PR-15st | 15кг/2г/5г | Качество доступно как никогда! Необходимую функциональность, экономичность в работе, качество и надежность соединили в себе самые бюджетные торговые весы CAS. | 94
| PR-30st | 30кг/ 5г/10г |  | 94
• Яркий двухсторонний дисплей
• Платформа с покрытием из нержавеющей стали
• Спящий режим
Размер платформы 320*210
| PR 15 POLE | 15кг/2г/5г | Модель со стойкой | 94
| PR 30 POLE | 30кг/ 5г/10г | Размер платформы 320*210 | 94
- прямая память на 5 товаров, непрямая - на 199 товаров;
| ER PLUS-15C | 15кг/2г/5г | - расчет стоимости товара по его цене и весу; | 157
| ER PLUS-30C | 30кг/5г/10г | - суммирование стоимости покупки до 99-ти товаров; расчет сдачи; | 162
- вычитание массы тары; отчет о продажах;
• Работа от сети и от АКБ
- ЖК дисплей с дополнительной индикацией для покупателя;
| ER PLUS-15CU | 15кг/2г/5г | - платформа 304х220 мм (нержавеющая сталь); масса 4,5 кг без стойики; 5.8 кг. со стойикой. | 170
| ER PLUS-30CU | 30кг/5г/10г | Обозначения | 179
С - весы имеют жидкористаллический дисплей
U - весы имеют стойку
В - весы имеют подсветку
LT - у весов увеличенная платформа
| ER JR-06CB | 6кг/1г/2г | • Подсветка дисплея | 136
| ER JR-15CB | 15кг/2г/5г | • Платформа из нержавеющей стал | 136
| ER JR-30CB | 30кг/5г/10г | • Прямая память на 4 товара | 136
• Работа от сети и от АКБ
• Расчёт стоимости товара
| EM-R JR 06CBU | 6кг/1г/2г | • Вычитание массы тары | 151
| ER JR-15CBU (POLE) | 15кг/2г/5г | • Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров и расчёт сдачи | 151
| ER JR-30CBU (POLE) | 30кг/5г/10г | • Мембранная клавиатура | 151
• Автоматическое отключение питания при перерывах в работе
- платформа 290х209 (нержавеющая сталь); масса 3,6 кг без стойики; 4.4 кг. со стойикой.
Обозначения
С - весы имеют жидкористаллический дисплей
U - весы имеют стойку
В - весы имеют подсветку
LT - у весов увеличенная платформа
Весы AP со стойкой
- интерфейс RS-232; двухдиапазонный режим взвешивания;
| AP-15 EX(0.9T) | 15кг/2г/5г | - двусторонний флуоресцентный дисплей; память на 228 товаров; | 166
| AP-30 EX(0.9T) | 30кг/5г/10г | - 28 клавиш прямого доступа; суммирование стоимости нескольких товаров | 200
(штучных или взвешиваемых) и расчет сдачи;
- подведение итогов продаж за день; питание от сети 220В;
- платформа 340х215 мм (нержавеющая сталь); масса 6,5 кг
| АР-15 M(0.9T) | 15кг/2г/5г | - учет веса тары; суммирование стоимости нескольких товаров; | 170
| АР-15 M(1.5T) | 15кг/2г/5г | - размеры платформы 340 х 215 мм (нержавеющая сталь); масса 6,5 кг | 172
| АР-30 M(0.9T) | 30кг/5г/10г | - память на 7 товаров; светодиодный дисплей; | 160
| АР-30 M(1.5T) | 30кг/5г/10г | - учет веса тары; суммирование стоимости нескольких взвешиваемых товаров; | 172
Фасовочные весы
| SW-2 DD | 2кг/1г | - два жидкокристаллических дисплея (25 мм); | 90
| SW-5 DD | 5кг/2г | - выборка массы тары; | 90
| SW-10 DD | 10кг/5г | - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; | 90
| SW-20 DD | 20кг/10г | - автоматическое отключение питания; | 90
- питание от батарей 9В (1,5 х 6ЕА(D)) и от сети через адаптер;
- размеры платформы 241 х 192 мм (пластик);
-масса 3,2 кг
| SW-2 SD | 2кг/1г | Аналогичная модель с одним жк дисплеем! | 78
| SW-5 SD | 5кг/2г |  | 78
| SW-10 SD | 10кг/5г |  | 78
| SW-20 SD | 20кг/10г |  | 78
| AD-2,5 | 2,5кг/0,5г | - люминесцентный дисплей; | 144
| AD-5 | 5кг/1г | - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; | 144
| AD-10 | 10кг/2г | - автоматическая установка нуля; мембранная клавиатура; | 144
| AD-15 | 15кг/5г | - диагностика неисправностей; флуоресцентный дисплей; | 144
| AD-25 | 25кг/5г | - выборка массы тары; интерфейс RS-232; | 144
| AD-30 | 30кг/10г | - питание от сети 220 В; | 144
- размер платформы 340 х 215 мм (нержавеющая сталь);
- масса 4,7 кг
| AD-5 Н | 5кг/0.5г | Высокоточная модификация весов марки AD | 199
| AD-10 Н | 10кг/1г |  | 199
| AD-20 Н | 20кг/2г |  | 199
Пыле и влагозащищенные FW500_(IP69)_НОВИНКА!
| FW500-15E | 15кг/2г/5г | FW-500 (IP69) специальные продуктовые весы для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Весы можно мыть струей воды. | 244
| FW500-15C | 15кг/2г/5г | Водо- и пылезащитное исполнение (IP 69) | 235
Платформа из нержавеющей стали, закрывающая корпус
Питание от сети или аккумулятора
Адаптер со шнуром 5м
Яркий 19 мм светодиодный дисплей
Допускается залив водой из шланга
Индикация тары, разрядки батареек
Габаритные размеры, мм 266 х 303 х 109: Размеры платформы, мм 247 х 212
Фасовочные весы со счетными функциями
- ЖК дисплей с синей подсветкой;
- прямая память на 200 товаров;
| EC- 15 II | 15кг/1г | - компараторный режим (HI/LO), интерфейс RS-232; | 330
| EC- 30 II | 30кг/2г | - функция дозирования, автоматическое отключение; | 330
- вычитание массы тары; масса 4,5 кг;
- питание от батарей и от сети через адаптер;
- пылезащитный кожух в комплекте, габариты 330х346х107 мм;
- 2 разделяемые платформы: пластиковая (304х220мм) и стальная (306х222мм).
| ED-3 | 1,5/3кг/0,5/1г | - ЖК дисплей с подсветкой; - счётная функция; - функция накопления данных; | 178
| ED-6 | 3/6кг/1/2г | - функция компаратора со звуковой сигнализацией; - интерфейс RS-232; | 178
| ED-15 | 6/15кг/2/5г | - две разделяемые платформы - пластиковая и стальная (306х222 мм); | 178
| ED-30 | 15/30кг/5/10г | - питание от сети 220В или перезаряжаемых батарей; габариты 330х346х107мм | 178
| ED-3Н | 3кг/0,1г | Дополнительно к функциям ED: | 225
| ED-6Н | 6кг/0,2г | - процентное взвешивание; - дозирование по массе; | 225
| ED-15Н | 15кг/0,5г | - дозирование по количеству; - процентное дозирование; - суммирование; | 225
| ED-30Н | 30кг/1г | - пылезащитный кожух; - масса 4,5 кг | 225
| CS-2,5 | 2,5кг/0,5г | - определение веса, количества образцов и их штучного веса; | 195
| CS-5 | 5кг/1г | - ввод известного штучного веса или веса тары с помощью | 195
| CS-10 | 10кг/2г | цифровой клавиатуры; | 195
| CS-25 | 25кг/5г | - учет веса тары; люминесцентный дисплей; | 195
- размеры платформы 340 х 215 мм (нержавеющая сталь);
- масса 5,3 кг
Напольные фасовочные весы со счетными функциями
| HB 150 | 150кг/10г | • Простое и удобное управление благодаря наличию 9 функциональных клавиш | 307
| HB 250 | 250кг/20г | • Счетный и процентный режимы | 307
• Режим дозирования в процентном/весовом/счетном режимах (Мало/Норма/Много) со звуковой сигнализацией
• Интерфейс RS-232
• Режим суммирования
• Перезаряжаемые аккумуляторы
Размеры платформы, мм 400*500
Габаритные размеры, мм 400*630*750
- масса 15 кг
Платформа из нержавеющей стали
| ECB 150 | 150кг/10г | 3 ЖК-дисплея с подсветкой | 437
| ECB 75 | 75кг/5г | Поворотный дисплей на стойке | 437
Память на 223 товара
24 клавиши прямого доступа к товару
Использование перезаряжаемых батарей
Взвешивание нестабильных грузов
Получение итогов продаж
Операции сложения и умножения
Расчет сдачи
Автоматическое отключение питания
Интерфейс RS-232
Подсветка, Размеры платформы, мм 400*500
| АC-25 | 25кг/5г | - определение веса, количества образцов и их штучного веса; | 295
| АC-50 | 50кг/10г | - ввод известного штучного веса или веса тары с помощью | 295
| АC-100 | 100кг/20г | цифровой клавиатуры; | 295
- поворотный дисплей на стойке;
- размеры платформы 370 х 500 мм (нержавеющая сталь);
-масса 19 кг
Напольные весы
| DL-60 N | 60кг/20г | - жидкокристаллический дисплей; многократная выборка массы тары; | 240
| DL-100 N | 100кг/50г | - компараторный и счетный режимы; интерфейс RS-232; | 240
- отбор веса по верхнему и нижнему пределу;
| DL-150 N | 150кг/50г | - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; | 257
| DL-200 N | 200кг/100г | - питание от батарей 9В (1,5 х 6 ЕА(D)) и от сети через адаптер; | 257
- автоматическое отключение питания;
- размер платформы 370х500 мм, нержавеющая сталь D182;
- масса 17 кг (DL-60, DL-100, DL-150, DL-200)
| DB- 60 H | 60кг/10г/20г | - светодиодный дисплей (LED); многократная выборка массы тары; | 251
| DB-150 H | 150кг/20г/50г | - дисплей с поворотной головкой; ввод веса тары с клавиатуры; | 251
| DB-200 H | 200кг/50г/100г | - двухдиапазонный режим взвешивания; RS-232; питание 220 В; | 251
- сравнение массы груза с заданными пределами (компараторный режим);
- размер платформы 370х500 мм, нерж. сталь (DВ-60/150/200Н), масса 19 кг;
| PB-60 | 60кг/10г/20г | - выносной ЖК индикатор (на расстояние до 1 м); - регулировка яркости; | 253
| PB-150 | 150кг/20г/50г | - удобная ручка для переноски; - масса 6,6 кг; | 253
| PB-200 | 200кг/50г/100г | - двухдиапазонный режим взвешивания; | 288
- питание от аккумуляторов, батареек и 220 В;
- мембранная клавиатура; - автоматическая установка нуля;
- выборка массы тары; - усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
- автоматическое отключение при перерыве в работе;;
- размер платформы 355х443 мм; габариты: 355х611х65 мм
| DBII-460 (300kg) | 300кг/50г/100г | - двухрамная усиленная платформа; - вычитание массы тары; | 275
| DBII-460 (150 кг) | 150 кг/20г/50 г | - питание от сети 220 В через адаптер или от батареи 6В, 3,3Ач;
- размер платформы 460х570 мм; габариты: 460х690х765 мм;
- LED дисплей DBII-460 (150kg); - LСD дисплей DBII-460 (300kg);
- интерфейс RS-232; масса 19,65 кг
| DBII-300 (LED, 6070) | 300кг/50г/100г | - LED дисплей; - защита стойки индикатора; | 404
| DBII-300 (LED, 7080) | 300кг/50г/100г | - двухдиапазонный режим взвешивания; вычитание массы тары; | 470
| DBII-300 (LED, 8090) | 300кг/50г/100г | - суммирование результатов; установка времени; | 492
| DBII-600 (LED, 6070) | 600кг/100г/200г |  | 404
| DBII-600 (LED, 7080) | 600кг/100г/200г | - усреднение показаний при нестабильной нагрузке; | 472
| DBII-600 (LED, 8090) | 600кг/100г/200г | - счётный режим работы; - суммирование результатов взвешивания; | 570
- автоматическое отключение питания; мембранная клавиатура;
- RS-232 с расширенной двусторонней связью: кроме получения
массы/даты/времени можно управлять работой весов;
- питание 220 В, 50 Гц; - диапазон рабочих температур от -10 до +40С
- размер платформы 600х700 мм и 800х900 мм, нерж. сталь (DВII-300);
- размер платформы 700х800 мм и 800х900 мм, нержавеющая сталь (DВII-600)
Лабораторные весы
| МWP-150N | 150г/0,005г | - обычный и счетный режимы работы; взвешивание в %; | 225
| МWP-300N | 300г/0,01г | - ЖК дисплей с подсветкой; | 225
| МWP-600N | 600г/0,02г | - питание от сети 220 В через адаптер или от аккумуляторов; | 225
| МWP-1200N | 1200г/0,05г | - платформа из нержавеющей стали; | 225
| МWP-1500N | 1500г/0,05г | - мембранная клавиатура с клавишей навигации; | 225
| МWP-3000N | 3000г/0,1г | - автоматическое отключение питания; | 225
- 8 единиц измерения массы (граммы, караты, и т.д.);
| МWP-300H | 300г/0,005г | -платформы диам. 116мм (MWP-150/300/600), 124х144мм(MWP-1200/1500/3000); | 230
| МWP-3000H | 3000г/0,05г | - интерфейс RS-232C; защита от движения воздуха; | 230
- калибровка одним нажатием клавиши;
- светодиодный индикатор уровня заряда; масса 1,1 кг
Весы аналитические
| CAUW220D | 220/82г | • Автоматическая адаптивная калибровка при изменении температуры | 2920
|  | 0,0001/0,00001г | окружающей среды
| CAUW120D | 120/42 | •Многократная выборка массы тары из всего диапазона взвешивания
|  | 0,0001/0,00001г | •Режимы работы: взвешивание в процентах, счетный режим, усреднение
| CAUW320 | 320г/0,0001г | показаний при нестабильной нагрузке, суммирование и дозирование | 2283
| CAUW220 | 220г/0,0001г | • Измерение плотности твердых тел и жидкостей
| CAUW120 | 120г/0,0001г | • Калибровка весов: внешняя (модель CAUY), внутренняя со встроенной гирей
| CAUX320 | 320г/0,0001г | или внешняя (CAUW,CAUW-D,CAUX)
| CAUX220 | 220г/0,0001г | • Выбор единицы измерения (граммы, караты итд)
| CAUX120 | 120г/0,0001г | • Автоматическое выключение при перерыве в работе
| CAUY220 | 220г/0,0001г | • Задание массы калибровочной гири с клавиатуры
| CAUY120 | 120г/0,0001г | • ЖК-индикатор с подстветкой (модель CAUW)
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Соответствие стандартам GLP, GMP, ISO 9001
• Классы точности по ГОСТ 24104-2001 – специальный
• Основные отличия моделей:
CAUW220D - полный набор функций, двойной диапазон взвешивания
CAUW220 - полный набор функций, нет двойного диапазоны взвешивания
CAUX220 - кроме того нет подсветки дисплея и автокалибровки в задаваемые
промежутки времени
CAUY220 - кроме того нет адаптивной калибровки и нет внутренней калибровки
Весы лабораторные аналитические
| CUX-220H | 220г/0,001г | В весах моделей CUX и CUW японская технология изготовления датчика "UniBlock"(моноблок) | 963
| CUX-620H | 620г/0,001г | Встроенные часы позволяют регистрировать дату и время калибровки с целью последующей отчетности. | 1252
| CUX-2200H | 2200г/0,01г | Результаты взвешивания вводятся в память ПК как обычный текст (на место курсора) без использования специального программного обеспечения. | 965
| CUX-6200H | 6200г/0,1г | Базовый интерфейс обмена данными RS-232C
Счетный режим используется для определения количества изделий весовым методом
| CUW-4200H | 4200г/0,01 | Допускается вводить значение ускорения свободного падения для места эксплуатации и калибровки.
Режимы работы: взвешивание (в том числе процентное), счет числа одинаковых деталей, усреднение показаний при нестабильной нагрузке, взвешивание по допуску
Измерение плотности твердых тел и жидкостей методом гидростатического взвешивания (для проведения измерений требуется иметь подвешенную чашку, в которую помещается груз, и емкость для жидкости)
Калибровка весов: внешняя (модели CUX) или внутренняя с встроенной гирей (модели CUW)
Дисплей легко читаемый
Размеры платформы, мм 108×105 (если НПВ не более 2,2 кг), 170×180 (если НПВ не менее 2,2 кг)
Габаритные размеры, мм 190×317×78
Лабораторные весы RE-260 (карманные весы)
м
| RE-260 (250) | 250г/0,05г | выборка массы тары из диапазона взвешивания | 70
| RE-260 (500) | 500г/0,1г | 3 единицы: грамм, унция и карат; также возможно выражение массы в количестве изделий (счетный режим). | 80
сообщения об ошибках в работе весов
автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания через 4 минуты
переключение между массой нетто и массой брутто
Диапазон рабочих температур, °C -10 ~ +40°C
Габаритные размеры, мм 135 x 80 x 23; Размеры платформы, мм 62 x 72
Весы для стильной кухни
| KW-2000 | 2кг/1г | Весы для стильной кухни; | 40
- настенное крепление и откидывающаяся стекляная весовая платформа;
- встроенные часы и таймер;
- вычитание массы тары и суммирование результатов взвешивания;
- легкочитаемый LCD дисплей и индикатор зарядки батарей;
- питание весов от 2-х батареек 1,5В ААА;
- размеры 73х255 мм; масса 0,5 кг
| CHS-50 | 50кг/50г | Электронный безмен для рынка, охоты, рыбалки, дачи; | 83
- автообнуление, автовыключение, фиксация показаний, учет массы тары, рулетка;
- жидкокристаллический дисплей;
- диапазон рабочих температур -5 ~ +35С;
- питание - батарея 9В типа "Крона";
- потребляемая мощность не более 0,3 Вт/3,5 А;
- габаритные размеры 90х30х175 мм; масса 0,27 кг
Крановые весы NC
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
| NC 500 | 0,5т/0,2кг | Мембранная клавиатура | 775
класс защиты IP 64
Выборка веса тары из всего диапазона взвешивания
Программирование функции усреднения при нестабильной нагрузке
Питание от сети через адаптер, от аккумулятора или от батарей с автоматическим отключением
Индикация разрядки батарей и аккумулятора
Диапазон рабочих температур, °C -10 ~ +40
Масса, кг, не более - 5,5 кг
Габаритные размеры, мм 420×260×140
Крановые весы Caston I
| Caston I-0,5THA | 0,5т/0,2кг | Caston-I относятся к весам для статического взвешивания. Весы предназначены для взвешивания гру- | 402
| Caston I-1THA | 1 т/0,5кг | зов на любых типах подъемных устройств, а также для их применения в складской, текстильной, | 567
| Caston I-2THA | 2 т/1кг | металлургической и других отраслях промышленности. | 567
| Caston I-3THA | 3 т/1кг | Выбор единиц измерения массы (килограмм, фунт); | 590
| Caston I-5THA | 5 т/2кг | Выборка массы тары; | 636
Режим суммирования;
Настройка дискретности отсчета;
Анти-вибрация;
Управление весами с помощью пульта дистанционного управления;
Настройка яркости дисплея;
Режим ожидания;
Автоматическое отключение питания.
Крановые весы Caston II
Светодиодный дисплей;
| Caston II-3THB | 3 т/1кг | Пульт дистанционного управления | 1114
Класс защиты от пыле- и влагопроницаемости IP 54
Автоматическая установка нуля
Усреднение показаний при нестабильной нагрузке в ручном или автоматическом режиме
Выборка веса тары из всего диапазона взвешивания
Питание от перезаряжаемого аккумулятора
Анти-вибрация;
Автоматическое отключение питания.
Крановые весы Caston III
| Caston III-1 | 1 т/0,5кг | - светодиодный дисплей 3 см;
| Caston III-2 | 2 т/1 кг | - вычитание массы тары; усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
| Caston III-3 | 3 т/2кг | - класс защиты IP65 от пыле- и влагопроницаемости;
| Caston III-5 | 5 т/2кг | - ИК-пульт дистанционного управления (дальность до 10 м); | 1363
| Caston III-10 | 10 т/5кг | - питание от аккумулятора 12В/7Ач с индикацией разрядки | 2173
| Caston III-15 | 15 т/10кг | - зарядное устройство | 3236
| Caston III-20 | 20 т/10кг | - вращающийся крюк | 3813
| Caston III-30 | 30 т/10кг
| Caston III-50 | 50 т/20кг
Масса: 1т - 26кг, 2т - 28кг, 3т и 5т - 31кг, 10т - 44кг, 15т - 53кг, 20т - 76кг, 30т - 147кг, 50т - 410кг
| Опция | Радиомодем | TWN | 508
| Опция | Bluetooth
Платформенные весы
Hercules |  |  |  | 505
0.5 | платформа 1,0 х 1,2м | 05,/0,5кг
Hercules |  |  | - класс точности по ГОСТ 29329-92 - средний; | 478
1000 | платформа 1,0 х 1,0 м | 1т/0,5кг | - класс защиты IP65 от пыле- и влагопроницаемости;
Hercules |  |  | - возможность размещения блока индикации до 50 метров; | 483
1000 | платформа 1,0 х 1,2 м | 1т/0,5кг | - интерфейс RS-232;
Hercules |  |  | - платформа с рифленой поверхностью; | 534
1000 | платформа 1,2 х 1,2 м | 1т/0,5кг | - регулируемые опоры с фиксацией;
Hercules |  |  |  | 662
1000 | платформа 1,2 х 1,5 м | 1т/0,5кг
Hercules |  |  |  | 457
2000 | платформа 1,0 х 1,0 м | 2т/1,0кг
Hercules |  |  |  | 621
2000 | платформа 1,2 х 1,2 м | 2т/1,0кг
Hercules |  |  |  | 688
2000 | платформа 1,2 х 1,5 м | 2т/1,0кг
Hercules |  |  |  | 752
2000 | платформа 1,5 х 1,5 м | 2т/1,0кг
Hercules 2000 | платформа 1,5 х 2 | 2т/1,0кг |  | 830
Hercules |  |  |  | 625
3000 | платформа 1,2 х 1,2 м | 3т/1кг
Hercules |  |  |  | 716
3000 | платформа 1,5 х 1,5 м | 3т/1кг
Hercules |  |  |  | 982
3000 | платформа 1,5 х 2,0 м | 3т/1кг
Hercules |  |  |  | 758
5000 | платформа 1,5 х 1,5 м | 5т/2кг
Hercules |  |  |  | 1025
5000 | платформа 1,5 х 2,0 м | 5т/2кг
95
| CPS А 540x1,080mm | 2т/0,5кг | Выборка массы тары; Коррекция нуля; Функция суммирования; Защита от перегрузок; Наличие уровня для определения горизонта; Обрезиненные рулевые колеса; Двойные роликовые колеса; Высота подъема от 84 до 180 мм; С возможностью подключение к ПК через RS-интерфейс. Дополнительные опции: Весовой индикатор CI-2001 A; Взвешивание с вычетом массы тары. Весы показывают вес нетто и вес брутто. Встроенный уровень, позволяющий перед взвешиванием проверить, горизонтально ли размещена тележка. Автоматическая установка нуля и автоматическая калибровка коэффициента усиления. Система тестирования весовой части тележки и сообщения об ошибках в работе весов. Яркий светодиодный дисплей хорошо читается при любом освещении. Двойные передние ролики, обрезиненные рулевые колёса. Взвешивание можно производить в любой момент, пока палета находится на тележке.
1262
| CPS В 620x1,080mm | 2т/1,0кг
1278
«Весы UFS» предназначены для статического взвешивания продукции, транспортиуемой на стандартных и расширенных европоддонах гидравлическими тележками. Наличие ручки и роликов в основании весов упрощает процесс установки и перемещения.
3000UFS | (1200*1300*80) | 3т/1кг | Небольшая масса позволяет легко транспортировать весы
Весы автомобильные портативные подкладные
RW-15P |  | 15т/5кг | - взвешивание как небольших, так и длиномерных автомобилей
|  |  | - взвешивание поколесно, поосно и/или массы всего автомобиля | 6200
|  | До 30 тонн | - малая высота платформы
|  | на ось | - объединение до 6-ти платформ в одну систему
- класс защиты индикатора IP 54
- класс защиты ГПУ IP 65
- легкочитаемый жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- встроенный чекопечатающий принтер
- питание от сети через адаптер или от встроенного аккумулятора
- взвешивающая платформа (900 х 500 х 39 мм)
Стандартный комплект поставки
- Весовая площадка — 2 шт.
- Весовой индикатор — 1 шт.
- Въездные пандусы — 4 шт.
- Комплект кабелей — 2×10 м